## Záradék
Név : Olajág Otthonok
Cím : 1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. |  | Kelt:
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1.2 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.1.5 | Általános teendők Felelős műszaki vezetési díj | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése EPH jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-9.2 | Egyéb épület acélszerkezetek, tartószerkezet kondenzációs kéményhez | 0.8 | t |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-31.1.2.1.3-0134537 | Tűzgátló ajtóelem beépítése, sarok-, gipszkarton-, falazós-, blokktokkal, tömítőprofillal, tűzgátló kilincsgarnitúrával, önzáródó kivitelben, biztonsági csapokkal, porszórt alapozással, (RAL9002) kétszárnyú kivitelben, SR390 csukássorrend szabályozóval, | 2 | db |  |  | 0 | 0
1500×2000-2500×2500 mm névleges méretig, 90 perces tűzgátlási értékkel (T90) kétszárnyú tűzgátló ajtóelem acéltokkal, fekete kilinccsel, névleges méret: 1500 x 2125 mm, alapozott
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-007-1.1.1-0316502 | Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-11.1.1-0637616 | Villámvédelmi hálózat szerelése szerelt kéményhez, a szükséges tartószerkezettel mérési pont kialakításával, jegyzőkönyvel | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-051-1.15.1.4-0010419 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szolár tágulási tartályok elhelyezése, PN 6 nyomásállóságig, | 1 | db |  |  | 0 | 0
101-400 literig 150 fehér szolár tágulási tartály felszerelő készlettel, INOX flexicsővel (1500 mm), leeresztő csappal, sapkás szeleppel.
2 | 82-001-1.1 | Napkollektor tartószerkezet készlet fémlemez tetőre rögítésre alkalmas tetőkampókkal | 90 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-001-1.2 | EURO L42 napkollektor bruttó 2,25 nm felülettel, 3,2 mm vastag biztonsági üveg borítással, 78% hatásfokkal | 90 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-1.3 | SunGo 200 napkollektoros rendszer vezérlő automatika | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-1.4 | Solar Plus MAG 500 liter es tágulássi tartály | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-001-1.5 | CIRCO Transfer 110E szolár hidrulikai blokk beépített energiatakarékos szivattyúkkal és szerelvényekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-1.6 | Automata légtelenítő készlet napkollektoros rendszerekhez | 40 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-1.7 | Biztonsági szelep | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-1.8 | DC 20 szolár folyadék | 500 | liter |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-1.9 | 2"-os motoros váltószelep | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-001-1.10 | THERMODRIVE mikroprocesszorral vezérelt szabályzó térfogatáram méréssel és 4 db. hőmérsékletérzékelővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-001-1.11 | Nemesacél hőcserélő hőszigetelt burkolatban 300kW | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.4.2.1.1.1-0114115 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 25-125 mm csőátmérő | 145 | m |  |  | 0 | 0
között Armacell Armaflex ACE Plus, falvastagság: 25 mm, R: ACE-25-99/E
2 | 80-001-1.5.1.1 | Hőszigetelés készlet az osztó-gyűjtőre, hidraulikus váltóra, kazáncsatlakozásra | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 55 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között | 25 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-001-1.6.1.2.1.1.7-0120023 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső A 37X minőségű 2" menetes | 45 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-001-1.6.1.3.4.1.7-0220028 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok belső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott bb. ívdarab 90 fok, ÁSZ 2, 2" | 20 | db |  |  | 0 | 0
5 | 81-001-1.6.1.3.4.1.7-0221208 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok belső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott könyökhollandi 90 fok ÁSZ 95, 2" | 28 | db |  |  | 0 | 0
6 | 81-001-1.6.1.3.5.1.7-0220008 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott ívdarab, 90 fokos, külső, belső menettel, ÁSZ:1, 2" | 8 | db |  |  | 0 | 0
7 | 81-001-1.6.1.3.7.1.7-0222208 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok belső menetekkel, DN 50 méretig, DN 50 IDOMOK horganyzott T darab 90 fok, ÁSZ 130, 2" | 12 | db |  |  | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.7-0110025 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 65 Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű | 12 | m |  |  | 0 | 0
9 | 81-004-1.3.1.1.1.2.1-0311001 | Remeha osztó-gyüjtő csövek , 2db kazánhoz | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
10 | 81-004-1.3.1.1.1.2.1-0311002 | Remeha osztó-gyüjtő csövek , 3db kazánhoz | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
11 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 60 | m |  |  | 0 | 0
12 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110028 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 18 | m |  |  | 0 | 0
13 | 81-004-1.4.1.1.2.2.1-0110034 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 125 Fekete acélcső A 37X 5" simavégű | 25 | m |  |  | 0 | 0
14 | 81-008-1.5.1.1.1.1.3-0400473 | Szolár vezeték elhelyezése és bekötése, méretre vágható, Horganyzott szénacélcsőből, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,hőszigeteléssel, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 COMAP Xpress | 64 | m |  |  | 0 | 0
szénacél kívűl horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627
15 | 81-008-1.5.1.1.1.1.5-0400475 | Szolár vezeték elhelyezése és bekötése, méretre vágható, Horganyzott szénacélcsőből, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hőszigetelve, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress | 120 | m |  |  | 0 | 0
szénacél kívűl horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649
16 | 81-008-1.5.1.1.1.1.7-0400477 | Szolár vezeték elhelyezése és bekötése, méretre vágható, Horganyzott szénacélcsőből, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hőszigetelve, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50 COMAP Xpress | 180 | m |  |  | 0 | 0
szénacél kívűl horganyzott cső, 54x1,5, Cikkszám: M6204660
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 28 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-1.3.1 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-1.3.4 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények nagyteljesítményű hőcserélők DN 65-300 méret között | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-1.3.6 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-4.2.1.5 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 601-1200 kW között | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-4.2.2.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 201-500 liter között | 8 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-2.19.2-0154213 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, gömbcsap ISG UNIBALL gömbcsap, teljes átömlésű, karimás, szénacél, PN 16 DN 80; 2db PN 16 DN 80 ellenkarima, szénacél; 2db tömítés; 16db M16 x 60 kötőelem készlet, Cikkszám: | 8 | db |  |  | 0 | 0
UBF-F/F-80-16-1-E
8 | 82-001-2.24.2-0154261 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125 PN 25 - PN 40 gömbcsap ISG UNIBALL gömbcsap, teljes átömlésű, karimás, szénacél, PN 25 DN 125; 2db PN 25 DN 125 ellenkarima, szénacél; 2db tömítés; 16db M24 x 90 kötőelem készlet, | 2 | db |  |  | 0 | 0
Cikkszám: UBF-F/F-125-25-1-E
9 | 82-001-4.21-0344265 | Három- vagy négyoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 10 - PN 16 ESBE 2-utú keverőszelep, (motor külön tételben), DN100, karimás, 2-220°C, PN16, (kvs=160), V5050A1090 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-001-7.5.9-0121065 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 biztonsági szerelvény HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal, kazánokhoz, | 6 | db |  |  | 0 | 0
0°C-110°C, 5/4"-6 bar, Csz: 1266904
11 | 82-001-7.5.9-0121066 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 biztonsági szerelvény HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal, kazánokhoz, | 4 | db |  |  | 0 | 0
0°C-110°C, 5/4"-8 bar, Csz: 1268904
12 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, | 4 | db |  |  | 0 | 0
DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016
13 | 82-001-7.7.1-0116282 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep vízellátásra, | 3 | db |  |  | 0 | 0
STRÖMAX-RW típus, PN16, bb. 2", Csz: 2.4117.66
14 | 82-001-7.7.2-0116839 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL teljesátömlésű golyóscsap, nikkelezett, PN 64, 130 C fok, bb 2" típ. Kód: | 43 | db |  |  | 0 | 0
0101N209
15 | 82-001-7.8.1-0350066 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 80, DN 100 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) IDOMOK ITAP Európa visszacsapó szelep 3" (100), | 4 | db |  |  | 0 | 0
Cikkszám: it-3ve
16 | 82-001-12.3.2.4-0722915 | Kétoldalon hegeszthető toldattal gyártott szerelvény elhelyezése szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méret felett, DN 125 Flamco Flamcovent Clean Smart 125 S kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, hegtoldatos, Rendelési szám: 31145 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-13.6-0343282 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 2", külső menet + hollander, 45-65°C, max | 1 | db |  |  | 0 | 0
90°C, (kvs=10), TM3400.966
18 | 82-001-14.1-0115016 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül ESBE elektrotermikus hajtómű, 230 V, 2-pont szabályozás | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-14.1-0344414 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül ESBE motoros meghajtó, kézi üzem lehetőségével, 230Vac, 3-pt vezérléshez, IP54, futásidő 30s | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-004-3.3.3-0344876 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 501-1200 l között Használati melegvíztároló 1000l | 4 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-004-3.3.4-0344758 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 1201-2200 l között Fűtési puffertároló 2000l | 4 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-004-6.1.1.1-0721015 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db |  |  | 0 | 0
cikkszám 4-0301-080
23 | 82-004-6.1.1.3-0721029 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 401-600 liter között ZILMET 500 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db |  |  | 0 | 0
cikkszám 4-0301-500
24 | 82-004-6.1.1.3-0722093 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 401-600 liter között Flamco Flexcon M 600/6 bar cserélhető membrános tágulási | 1 | db |  |  | 0 | 0
tartály, 10 bar, Rendelési szám: 22014
25 | 82-004-6.3.1.1-0722071 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), ivóvízre, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix D-E-B 50 membrános tágulási tartály, 16 bar, 70 °C, Rendelési szám: 14703 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-004-21.1.1-0722404 | Fűtési és hűtési rendszerekben, nyomástartó berendezés elhelyezése automatikával, tároló tartály és beüzemelés nélkül (a berendezéshez szükséges tartály(ok) a 82-004-6-os fejezetből választhatók), zsákos, kompresszoros Flamco Flexcon M-K/C 425 | 1 | db |  |  | 0 | 0
kompresszoros tágulási automata egy kompresszorral, Rendelési szám: 23228
27 | 82-005-1.1.1-0530012 | Gázkazán csatlakozó készlet | 10 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-005-1.1.1-0530013 | Remeha kazántartó keret QPro kaszkád lábakhoz. Remeha kaszkád állítható láb, QPro | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-005-1.1.1-0530014 | Egyéb Remeha szerelvények : Vakkarima, gáz, NA65, QPro, Vakkarima, víz, NA100, QPro, L-láb QPro I-láb QPro Karima-hegtoldat átalakító; NA100 (hidraulika)/ NA65 (gáz), QPro, | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-005-20.1.2-0114592 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50,01-100 kg között 5 db leágazócsonkkal, 2 db DN 125, 3 db DN 40, | 2 | db |  |  | 0 | 0
szerelvényekkel
31 | 82-005-22.1.2 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali tartószerkezettel, hőszigetelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-007-10.1.2-0345218 | Leválasztó lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120,01 kW teljesítmény felett, karimás csatlakozással Külső lemezes hőcserélő , dT 5K, 1000 kW, DN 125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-008-3.1.3.4.2-0150683 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) karimás kötéssel, DN 50 Grundfos UPS 50-60/2 FB 1x230V | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-008-3.1.4.1.1-0150005 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, Keringtető szivattyú, frenkv szab Grundfos UPML 25-105 Quinta 90 | 10 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-008-3.1.4.1.1-0150005 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 32 Wilo-Stratos | 4 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-008-3.1.4.1.4-0125710 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 50 Wilo-Stratos | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-008-3.1.4.1.6-0125715 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 80 Wilo-Stratos | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-010-5.3.2-0343261 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett Remeha Quinta Pro 115, zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazán, széles modulációs tartomány: 15-100%, | 10 | db |  |  | 0 | 0
alumínium-szilícium hőcserélő, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 110/160 mm indító idom a kazán alaptartozéka
39 | 82-016-13.5 | Próbafűtés, rendszer beszabályozása 139.561-279.120 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-016-31.7-0322276 | Égéstermék elvezetés elhelyezése, kondenzációs kazán rendszerekhez, DN 300 Közös égéstermék-elvezetés ötkazános rendszerhez, nemesacélból, 100/1100 kW rendszerhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-011-2.1-0490320 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 2" (59-63 mm), horganyzott, Cikkszám:142946 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, | 250 | db |  |  | 0 | 0
horganyzott, Cikkszám:113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093
2 | 88-011-2.2-0490303 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 2 1/2" - 6" átmérő között MÜPRO OPTIMAL DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 5" (137-141 mm), horganyzott, Cikkszám:119802 + 10 cm menetes szár, M10, | 30 | db |  |  | 0 | 0
1000 mm, horganyzott, Cikkszám:113467 + acéldübel, M10 x 40 mm, horganyzott, Cikkszám:129089
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0